## A235_98
f (Hz)	A235.106	A235.107	A235.108	A235.109	A235.102	A235.103	A235.104	A235.105	A235.98	A235.99	A235.100	A235.101
0.25	15280.7	15184.7	15155.7	15204.9	15619.7	15700	15542.2	15644.2	15231.1	15238.2	15295.7	15203.9
0.5	15246.8	15156.6	15127.7	15176.5	15589	15670.6	15514.2	15615.9	15200.0	15204.2	15265.2	15174.2
1	15246.1	15161.5	15132.5	15182	15594.4	15676.1	15519.6	15621.1	15207.2	15212.4	15270.4	15179.9
2	15264.7	15173.5	15144.2	15193.6	15608	15688.9	15530.8	15661.6	15219.6	15226.6	15284.7	15192.9
4	15189.1	15103.4	15073.0	15123.2	15538.4	15616	15461.6	15560.5	15149.2	15153.6	15209.9	15122.6
10	15121.1	15043	15007.2	15069.9	15480	15554.1	15406.6	15497.7	15089.0	15147.5	15148.3	15059.4
20	14611.7	14547.9	14503.6	14588.9	14981.3	15048.6	14924.6	14988.7	14596.0	14585.2	14639.9	14559.3
33	13992.8	13950.9	13884.7	14015.1	14388.9	14436.2	14344.4	14351.3	14047.0	13961.5	14020.7	13952.8
38	13916.3	13873.4	13803.1	13951.2	14320.6	14360.8	14279.3	14250.3	13913.9	13874.0	13936.2	13871.9
40	13892.1	13863.8	13788.2	13944.3	14312.8	14351.3	14271.5	14224.7	13897.9	13863.8	13922.6	13858.6
44	13918.4	13895.9	13814.5	13988	14350.6	14388.9	14311.6	14227.3	13928.6	13886.4	13947.3	13890.0
49	14062.7	14101.4	13958.6	14159.1	14523.7	14550.6	14480.3	14328.0	14074.3	14033.8	14089.2	14040.7
54	14349.6	14358.2	14247.2	14485.4	14849.5	14861.1	14786.9	14551.0	14358.2	14321.9	14372.8	14338.4
59	14777.0	14801.2	14666.4	14952.9	15315.2	15308.7	15221.2	14868.6	14763.8	14748.0	14777.0	14771.2
69	15706.3	15877.2	15665.4	16086.1	16443.2	16359.6	16181.3	15470.8	15683.9	15753.2	15698.5	15808.4
74	15899.9	16197.1	15922.2	16410	16764.4	16619.4	16346.8	15500.2	15864.9	16010.9	15875.0	16086.0
79	15432.2	15840.5	15541.1	16053.6	16397.1	16186.9	15824.9	14927.6	15397.4	15625.1	15399.5	15679.4
84	14173.7	14645.7	14346.1	14814.6	15143.8	14911.3	14520.3	13707.4	14152.7	14426.4	14144.5	14517.6
90	11967.4	12382.1	12135.9	12479.3	12786.6	12580.4	12190.1	11661.6	11947.6	12202.3	11933.0	12276.8
95	9978.5	10333.7	10142.6	10390.5	10668.8	10504.8	10177.8	9855.2	9999.2	10200.9	9981.7	10258.8
100	8238.5	8500.6	8358.6	8533.1	8775.8	8655.3	8399.9	8218.7	8261.3	8413.0	8241.2	8450.9
105	6794.6	6987.5	6883.8	7005.2	7213.5	7125.5	6926.8	6838.9	6814.8	6929.9	6804.1	6956.4
110	5633.9	5781.3	5703.2	5792.6	5972.8	5907.2	5751.7	5715.8	5658.8	5743.8	5648.8	5763.6
115	4714.8	4826.4	4766.5	4831.9	4984.1	4938.4	4816.0	4808.6	4738.2	4802.7	4730.4	4815.0
125	3395.7	3461.6	3426.5	3464.1	3579.7	3549.4	3472.2	3487.6	3417.3	3455.5	3408.0	3459.7
141	2151.7	2187.1	2159.2	2187.9	2261.3	2248.7	2202.6	2225.1	2167.4	2186.1	2163.3	2188.4
146	1894.8	1921.5	1904.7	1924.2	1988.9	1978.5	1939.7	1960.9	1907.6	1923.9	1905.5	1925.2
200	636.5	642.2	635.7	641.2	666.1	665.2	654.8	663.0	643.2	648.8	644.7	646.0
400	72.7	72.4	74.0	72.7	77.4	76.7	80.6	74.8	77.4	74.1	77.8	68.7
1000	12.9	9.8	11.9	10.5	11	11.7	10.7	12.4	9.6	21.1	12.7	9.3

## A235_2
f (Hz)	A235.185	A235.186	A235.187	A235.188	A235.209	A235.210	A235.211	A235.212	A235.214	A235.215	A235.216	A235.217	A235.18	A235.19	A235.20	A235.21	A235.202	A235.203	A235.204	A235.205	A235.7	A235.8	A235.9	A235.10	A235.2	A235.3	A235.4	A235.5	A235.118	A235.119	A235.120	A235.121	A235.113	A235.114	A235.115	A235.116	A235.197	A235.198	A235.199	A235.200
0.13	1274.3	678.3	5295.1	5264	1283.7	693	5225.0	5176.7	1353.7	673.4	5393.5	5391.1	1338.8	727.8	5293	5261.2	1264.7	642.6	5177.3	5160.3	1396	702.7	5222.0	5165.4	1265.2	645.9	5319.6	5310.7	1261.5	665.8	5193.7	5221.7	1186.5	631.2	4948.6	4942.4	1262.3	678.7	5321.4	5301.6
0.3	2490.4	1323.4	5295.7	5261.2	2497.1	1346.2	5227.2	5176.2	2618.4	1314.4	5397.6	5389.9	2601.6	1404.6	5295.9	5261.9	2464.7	1251.4	5168.4	5147.5	2637.4	1358.9	5223.3	5164.0	2479.7	1266.3	5320.1	5309.8	2463.6	1301.2	5197.2	5222.1	2314.6	1230.8	4952.9	4943.8	2470.6	1327.5	5319.3	5300.5
1	4770.6	2536.8	5291.0	5253.4	4777.4	2567.5	5222.4	5167.8	4985.8	2515.2	5393.7	5380.8	4950	2663.5	5290.7	5253.5	4721.9	2406.6	5165.6	5138.1	4971.4	2582.4	5219.6	5155.4	4763.4	2434.9	5318.0	5302.5	4721.1	2495.7	5196.5	5213.1	4436	2358.3	4951.7	4936	4749.9	2542.6	5315.5	5293.1
1	8592.5	4564.7	5303.4	5256.5	8582.4	4581.5	5236.0	5171.6	8916.3	4542.0	5406.4	5382.6	8835.9	4725.2	5302.5	5258.8	8497.4	4344.6	5174.0	5142.8	8796.1	4595.5	5229.2	5157.1	8595.2	4411.6	5326.9	5303.3	8498.2	4489.7	5203.5	5214.5	8011.1	4242.1	4958.4	4941.7	8585.3	4575	5320.3	5297.1
2	13245.4	7020.7	5256.1	5258	13131.3	6956	5196.0	5171.5	13583.9	7012.4	5356.8	5384.5	13423.6	7120.7	5260.3	5260.7	13036.9	6719.5	5132.6	5143.2	13269	6964.6	5194.8	5156.5	13254.4	6855.7	5284.6	5303.4	13063.2	6902.6	5162.7	5216.8	12393.6	6524.2	4922.9	4946.9	13264.5	7017.2	5270.9	5297.5
4	16415.1	8687.8	5079.1	5230.2	16187.4	8521.1	5032.1	5143.1	16696.9	8715.1	5178.6	5355.2	16482.8	8686.4	5093.6	5235.0	16095.3	8361.7	4968.1	5113.7	16212	8530.1	5041.8	5126.7	16423.1	8549.8	5119.6	5272.5	16152.0	8540.7	5005.0	5183.7	15416.1	8077	4769.9	4923.7	16459.9	8654.3	5085.4	5273
8	17532.0	9281.6	4787.5	5205.7	17258.1	9057.2	4799.8	5115.4	17785.3	9333.2	4892.8	5329.2	17543.5	9228.3	4805.6	5210.5	17176.2	8961.6	4708.2	5091.0	17225.1	9083.6	4812.0	5099.9	17576.8	9192.0	4844.8	5246.3	17225.3	9126.5	4752.5	5159.1	16515.8	8639.1	4545.3	4904.9	17646.8	9263.9	4763.8	5250.1
10	17806.1	9431.5	4815.5	5248	17522.4	9194.5	4879.0	5156.5	18034.9	9478.3	4939.6	5368.6	17809.2	9369.7	4842.4	5253.1	17441.5	9108.8	4758.8	5125.8	17476.3	9224.3	4891.6	5138.7	17821.1	9336.9	4887.4	5285.5	17481.1	9269.6	4818.1	5198.9	16746.8	8765.2	4622.5	4941.1	17878.9	9388	4771.7	5292.1
11	17813.2	9440.4	4852.4	5240.9	17522.7	9195.8	4946.6	5150.1	18038.3	9484.4	4989.6	5363.0	17817.4	9377.7	4883	5245.2	17436.3	9106.7	4817.8	5119.9	17476.3	9230.7	4969.3	5130.8	17824.5	9341.9	4932.1	5278.7	17475.2	9272.1	4877.2	5191.3	16760.6	8772.5	4699.6	4935.7	17886.7	9396.6	4805.4	5286.8
12	17791.5	9434.2	4921.9	5233	17512.1	9189.6	5070.7	5142.6	18020.1	9482.9	5082.7	5354.8	17798.3	9367.5	4954.7	5241.9	17425.5	9106.0	4913.8	5115.4	17454.1	9223.6	5094.8	5125.0	17802.0	9337.5	5015.1	5271.3	17452.8	9265.9	4977.9	5182.2	16744.3	8771.9	4816.5	4930.5	17858.7	9384.9	4865.7	5280.1
13	17757.7	9420.6	5021.3	5225.2	17471.5	9169.3	5229.5	5133.6	18042.0	9464.6	5214.9	5348.6	17756.7	9348.9	5064.6	5230.6	17393.7	9094.9	5051.3	5106.3	17421.3	9213.2	5264.3	5117.2	17761.1	9327.7	5123.1	5265.5	17424.0	9253.2	5119.3	5176.0	16712.2	8759.5	4981.4	4922.3	17833.1	9375.2	4961.5	5270.5
15	17655.5	9378.6	5273.7	5208.7	17374.3	9121.3	5648.5	5119.6	17871.1	9426.9	5585.0	5330.2	17653.8	9308.4	5334.1	5214.3	17287.2	9047.1	5405.4	5091.5	17304	9167.2	5748.9	5100.6	17666.6	9284.0	5438.2	5249.0	17312.8	9205.1	5494.6	5158.9	16619.1	8717.8	5456.6	4905.8	17723.3	9332.4	5199.4	5255.1
17	17516.2	9317.3	5371.9	5191.2	17245.9	9057	5923.9	5102.2	17721.5	9363.6	5871.7	5311.9	17533.6	9253.1	5497.3	5196.2	17161.1	8990.0	5655.0	5073.6	17177	9114.3	6203.3	5084.2	17538.7	9241.9	5631.7	5230.3	17176.6	9146.7	5784.6	5142.1	16502.2	8665.9	5898.4	4889.4	17582.2	9266.8	5271.3	5236.7
19	17376.2	9253.8	4931.2	5170.6	17115.5	8995.8	5418.4	5082.1	17566.1	9297.0	5526.2	5293.4	17387.8	9189.7	5094.6	5174.7	17026.8	8928.1	5234.4	5055.2	17044.5	9061.7	5907.9	5063.5	17382.9	9167.8	5278.6	5209.1	17030.0	9076.1	5399.9	5121.4	16375.7	8606.8	5595.2	4869.8	17428.3	9200.7	4752.5	5216
20	17301.1	9223.1	4482.1	5160.6	17053.3	8959.9	4836.5	5071.8	17487.2	9263.7	5035.0	5281.1	17323	9157	4649.5	5165.8	16958.8	8896.3	4733.8	5044.2	16965.2	9025.8	5343.3	5053.6	17313.1	9134.5	4828.4	5200.1	16952.7	9045.5	4887.5	5111.1	16300.9	8576.2	5044.1	4859.5	17368.4	9167.2	4250.3	5205
21	17221.7	9188.6	3957.0	5149.6	16960.2	8922.4	4183.0	5063.5	17398.9	9228.0	4423.5	5270.3	17244.8	9124.1	4112	5155.9	16890.7	8862.5	4136.7	5036.2	16894.2	8997.1	4642.6	5043.2	17231.9	9099.5	4279.8	5191.4	16874.8	9008.8	4281.0	5102.1	16230.9	8541.7	4367.8	4849.9	17276	9130	3706.9	5193.4
22	17145.5	9152.5	3434.0	5137.8	16885.1	8884.9	3549.4	5051.9	17322.4	9190.5	3806.9	5259.6	17165.7	9089.7	3563.7	5143.8	16813.2	8827.9	3541.3	5026.5	16810.6	8961.2	3941.8	5033.8	17154.0	9066.5	3713.7	5178.1	16791.5	8972.2	3662.8	5090.9	16150.6	8509.5	3691.1	4837.5	17192.3	9091.4	3164.2	5182.7
24	16976.2	9080.9	2536.1	5117.2	16732.3	8810.1	2543.3	5031.1	17154.8	9121.4	2756.2	5235.7	17015.7	9014.6	2621.8	5122.0	16663.7	8760.1	2561.6	5004.8	16651	8895.0	2788.5	5012.1	16986.8	8990.9	2730.8	5157.6	16624.8	8900.5	2640.5	5069.4	16008.9	8445.8	2607.7	4817.9	17031.4	9016.2	2284	5158.3
25	16898.4	9047.4	2185.0	5105.5	16657.9	8774.2	2171.0	5019.2	17066.0	9086.2	2355.5	5223.4	16937.5	8979.4	2259.8	5110.5	16583.4	8724.4	2192.5	4993.4	16572.6	8863.0	2363.2	5000.8	16908.9	8960.0	2345.9	5147.2	16542.6	8863.4	2255.2	5058.1	15933.7	8410.2	2215.2	4806.6	16947.2	8979.3	1945.3	5146.2
26	16824.9	9015.9	1904.7	5094.7	16579.8	8738	1867.8	5008.7	16986.3	9048.4	2026.7	5212.9	16867.3	8948	1952.9	5101.9	16511.1	8687.8	1889.8	4982.6	16494.1	8834.5	2022.6	4989.8	16829.3	8924.4	2022.3	5135.7	16466.4	8828.5	1942.3	5040.4	15862.7	8379.2	1892.8	4796.2	16864.1	8937.5	1677.3	5129.4
27	16750.8	8983.4	1650.5	5082.1	16498.9	8702.1	1616.3	4998.5	16903.8	9021.8	1752.8	5200.1	16793.5	8913.5	1700.6	5085.9	16440.5	8656.4	1636.2	4972.8	16425.2	8804.5	1746.0	4980.2	16751.8	8888.6	1758.3	5123.1	16387.1	8792.7	1689.3	5033.0	15794.4	8349	1636.1	4784	16790.8	8904	1443.9	5123.1
28	16673.4	8951.3	1447.0	5070.4	16433	8671.3	1412.5	4986.1	16828.3	8978.7	1531.5	5190.6	16721.7	8882.1	1489	5073.9	16366.6	8627.1	1434.9	4958.4	16348.9	8774.2	1519.7	4966.4	16677.7	8855.7	1539.4	5110.7	16314.2	8758.1	1468.9	5022.3	15718.8	8316.3	1420.3	4772.8	16711.8	8869.2	1256.5	5111.1
29	16598.9	8920	1280.7	5057.4	16362.5	8637	1244.1	4973.9	16752.1	8944.3	1346.2	5175.9	16650.2	8850.6	1317.1	5062.0	16300.9	8597.6	1255.7	4949.3	16277.6	8743.1	1329.5	4954.3	16602.9	8820.6	1356.7	5099.1	16242.0	8728.1	1292.0	5010.8	15657.6	8289.1	1246.8	4759.7	16639.9	8831.5	1100.1	5094
31	16464.1	8865.1	1016.3	5033.8	16225.1	8573.7	976.9	4949.9	16602.7	8883.4	1058.4	5150.6	16520.7	8787.9	1041.3	5036.7	16170.1	8537.6	996.0	4924.2	16146.8	8691.9	1043.0	4928.0	16465.1	8762.8	1071.0	5074.3	16099.4	8674.4	1016.0	4985.4	15529.3	8231.3	979.5	4737	16453.8	8766	861.4	5072.5
33	16338.3	8817.3	819.4	5008.4	16099.1	8517.4	782.5	4925.7	16472.3	8830.3	856.0	5131.3	16410.5	8734.9	838.2	5013.2	16055.4	8490.7	804.7	4905.8	16017.5	8662.2	834.5	4905.9	16341.4	8703.5	866.9	5049.9	15975.9	8612.6	818.5	4960.9	15417.5	8183.3	786.6	4711.7	16374.6	8704.6	687.7	5051.9
35	16227.0	8780.3	681.7	4985.7	15986.1	8469.9	640.5	4899.3	16354.5	8784.8	706.3	5098.2	16310.3	8690.1	695.4	4986.8	15952.2	8446.2	663.1	4876.6	15914.4	8607.9	684.3	4881.0	16235.2	8654.6	709.7	5023.3	15858.1	8568.6	675.1	4935.3	15322	8137.5	644.5	4682.9	16266.7	8649.3	555.2	5018.5
36	16211.0	8779.7	621.8	4980	15969.6	8465.2	587.5	4897.6	16335.6	8783.4	640.9	5095.4	16304.8	8686.4	631.6	4983.1	15939.7	8446.7	604.2	4874.2	15900.1	8614.4	624.0	4877.6	16216.8	8649.6	651.7	5022.7	15841.7	8563.5	615.0	4929.2	15302.9	8139.8	591	4684.2	16257.2	8643.4	507	5016.4
37	16167.0	8767.4	572.0	4967.1	15919.2	8446.1	535.3	4885.3	16289.2	8764.0	588.9	5083.5	16262.6	8669.1	576.7	4971.8	15901.8	8434.2	557.5	4862.8	15862.4	8601.8	568.9	4865.7	16172.7	8627.8	590.3	5008.4	15794.4	8546.0	563.8	4921.2	15263.9	8125.9	541.5	4674	16214.1	8621.3	461.5	5004.2
38	16126.3	8754.3	521.6	4960.1	15883.5	8431.3	494.4	4875.2	16246.2	8749.9	540.5	5071.1	16230.6	8655.8	529.2	4958.9	15861.4	8419.5	507.8	4848.3	15824.9	8590.9	522.8	4854.1	16133.6	8612.1	545.0	4998.3	15753.3	8533.4	516.2	4907.7	15230.7	8113.5	495.4	4661.8	16184.7	8602	421.3	4991.6
40	16062.2	8745.6	444.9	4931.5	15814.4	8405	415.8	4850.6	16183.4	8727.1	461.3	5044.9	16181.9	8632.6	460.9	4930.1	15809.1	8406.7	434.0	4826.9	15767.3	8582.3	441.4	4828.0	16073.2	8585.8	470.4	4974.9	15692.1	8511.0	442.5	4882.3	15165.2	8092.7	425.1	4636.6	16117.2	8571.8	354.8	4966.4
42	16018.5	8746.1	386.9	4907.7	15757	8392.1	365.1	4827.4	16141.6	8715.9	394.7	5019.2	16160.6	8620.3	398.4	4914	15776.8	8403.0	375.8	4804.2	15727.6	8586.3	382.0	4805.6	16031.9	8870.8	399.2	4948.3	15646.2	8505.5	379.2	4859.2	15146.4	8083.8	362.5	4613.9	16089.1	8547.6	298.7	4943.2
44	15997.7	8759.2	337.3	4885.5	15726.2	8387.7	310.7	4805.5	16115.4	8721.3	341.8	4995.7	16089.5	8617.9	342.8	4887.2	15762.5	8413.6	328.1	4780.7	15718.3	8602.4	329.1	4782.9	15955.0	8550.4	353.1	4925.3	15626.1	8509.6	328.8	4831.2	15133.8	8085.6	317.8	4590.7	16076.8	8536.9	260.8	4914.5
45	15997.7	8770.5	316.6	4872.8	15716.9	8386.3	288.2	4793.9	16110.3	8724.1	320.3	4983.7	16164.5	8622.6	325.6	4876.5	15766.1	8422.6	305.5	4769.2	15719.5	8614.1	311.1	4771.0	16012.7	8555.7	327.5	4915.2	15621.8	8515.0	308.4	4823.6	15135.6	8090.4	299.4	4579.9	16085.4	8532.4	245.8	4905.2
47	16007.9	8805.7	277.6	4848.3	15710.1	8407.4	252.2	4771.7	16125.3	8746.9	282.8	4960.6	16197.3	8638.7	284	4851.5	15789.4	8451.3	272.7	4747.4	15739.6	8651.7	270.5	4751.1	16035.8	8563.9	287.7	4891.6	15634.4	8537.3	268.7	4800.4	15157.7	8108.3	258.4	4557.3	16110.6	8536.3	207.5	4880.2
49	16045.5	8854.2	249.9	4827.4	15731.6	8434.7	225.3	4750.8	16160.9	8778.9	254.0	4937.3	16251.4	8665.9	255	4831.5	15836.6	8495.7	239.4	4727.2	15792.5	8704.8	241.0	4726.6	16071.0	8582.4	255.3	4867.9	15667.6	8574.2	238.7	4778.1	15204.9	8139.4	232.4	4534.1	16170.7	8547.4	184.1	4857.1
50	16070.6	8883.7	232.2	4817.2	15745.3	8452.6	213.1	4741.7	16195.4	8801.2	238	4924.7	16294.1	8685.5	241.4	4817.7	15869.7	8523.2	228.1	4718.9	15820.9	8733.1	225.7	4714.3	16103.8	8592.8	247.2	4857.1	15692.1	8600	223.4	4767.3	15238	8158.3	221	4522.9	16210.6	8558.5	168.1	4845.9
52	16147.6	8956.6	208.7	4798.1	15791.4	8497.4	189.1	4720.9	16265.6	8852.8	214.7	4904.1	16389	8730.6	212.4	4798.6	15959.4	8590.6	206.9	4697	15912.2	8811.1	199.7	4693.9	16193.7	8625.4	215.2	4837.2	15766.1	8662.3	201.2	4745.8	15320.5	8205.8	198.3	4504.4	16317.1	8582.9	152.5	4824.4
54	16237.2	9047	191.8	4778.3	15858.7	8555.6	170.1	4703.5	16361.6	8921.7	187.4	4885.3	16512.8	8787.8	190.5	4780.5	16068.4	8672.2	184.7	4674.7	16023.7	8902.3	180.2	4675	16298.8	8669.4	195.7	4817.4	15862.2	8734.2	184	4728.3	15430.6	8267.2	178.9	4484.3	16434.6	8619.5	139	4804.2
55	16300.6	9096.2	177.5	4769.2	15898.6	8587.4	160.1	4695.3	16427.9	8958.5	180.2	4873.7	16587.9	8817.8	187	4765.3	16131.9	8717.9	176.5	4668.7	16094.7	8956.6	169.8	4665.5	16356.8	8691.9	182.7	4810.2	15914.4	8776.9	171.8	4716.5	15492.9	8298.9	172.3	4476.4	16511.9	8640.3	125.9	4793.8
58	16501.3	9266.1	162.1	4743.1	16041	8701.4	137.2	4669.6	16630.4	9093.1	157.1	4849.1	16839	8928.4	158.8	4741.4	16367.8	8882.8	153.6	4643.3	16329.9	9137.9	147.9	4638.8	16595.9	8778.7	161.6	4781.7	16113.8	8926.4	145.2	4690.5	15724.4	8414.7	145.9	4448.7	16780.5	8715.8	107.5	4767.3
59	16571.3	9330.3	152.7	4736.3	16096.3	8745.5	133.1	4661.7	16708.5	9142.6	150.8	4839.7	16926.3	8969.5	156.8	4734.9	16454.4	8946	143.1	4633.4	16413.8	9210.9	140.7	4630.6	16682.2	8810	157	4774.4	16192	8979.5	143.1	4681.6	15812.3	8457.7	138	4445	16885.6	8739.7	107.3	4757.4
63	16913.3	9604.3	131.4	4706.2	16326.7	8931.2	108.5	4636.4	17047.8	9358.1	130.2	4808.9	17325.1	9142.9	126.4	4702.8	16853.6	9218.1	124.9	4606.2	16819.1	9515.1	120.6	4601	17085.3	8942.5	128	4746.8	16511.7	9231	118.2	4652.8	16210	8633.9	116.7	4412.8	17346	8849.6	89.1	4727.3
67	17250.6	9879.7	113.6	4687.7	16532	9106.3	92.5	4618.5	17392.6	9575.2	102.7	4784.4	17711	9293.4	113.6	4679.5	17270.2	9511.3	103.9	4585.2	17247.6	9864.4	101	4578	17510.1	9059.7	112	4724.7	16829.1	9491.9	104.9	4631.3	16630.9	8794.4	99.1	4388.3	17839.6	8926.8	69.7	4704
69	17390.9	9994.4	103.1	4677.4	16603.4	9176.7	85.3	4609.5	17519.1	9662.6	99.3	4776.5	17860	9350.1	104.8	4671.4	17466.2	9645.4	95.6	4576.4	17442.8	10004.9	90.9	4568.3	17706.5	9092.4	101.8	4716.3	16944.1	9609	92.3	4622.2	16826.6	8850	99.6	4380.7	18064.9	8941.9	64.9	4691.5
70	17440.5	10040.8	101.5	4675	16620.1	9197.8	84.4	4605.8	17573.2	9698	93.6	4772.5	17914	9362.5	101.7	4667.5	17546.4	9706.3	97.7	4574.1	17523.2	10076.4	88.5	4565.1	17794.5	9101.6	108.5	4714.3	16996.3	9657.9	89.1	4619.1	16914.1	8879.3	90.4	4377	18158.1	8936.7	67.9	4687.7
73	17532.6	10125.5	89.1	4677.2	16655.1	9237.6	76.8	4612.6	17648.8	9767.4	88.5	4776.8	17991.9	9369.6	88.1	4668.6	17744.1	9847.7	85.8	4576.4	17725.5	10253.6	84.7	4567.1	18001.1	9096.2	87.8	4717.1	17067.6	9787.1	84.4	4621.9	17123.3	8885.2	81.3	4378.4	18392.8	8891.3	58.1	4689.2
74	17515.6	10118.8	85	4678.9	16574	9220.4	74.0	4612.5	17622.2	9757.8	80.9	4774.7	17947.4	9342	82.3	4665.1	17758.3	9861.7	82.9	4579.8	17734.8	10276.8	80.2	4565.6	18020.5	9065.4	88.4	4716.1	17035.1	9791.6	80.8	4620.7	17175.6	8858.4	86.7	4377.4	18408.7	8847.9	54.2	4687.1
77	17286.9	9968.2	79.2	4678.8	16289.1	9076.8	64.9	4615.6	17352.7	9634.2	85.7	4776.4	17630.9	9165.9	75.9	4665.1	17625.3	9797.1	77.4	4574.6	17590.6	10238.1	70.1	4562	17896.9	8899.9	80	4716.4	16770	9718.5	70.9	4620	17028	8688.5	72.5	4375.6	18267.7	8642.4	50.1	4687.7
79	16968.3	10166.8	75.2	4683.2	15958.3	8898.1	67.6	4620.1	17008	9458.7	76.7	4777.2	17229.2	8965.4	72.8	4668.2	17362.3	9650.3	73.1	4577.1	17317.6	10089	67.3	4562.8	17642.6	8713.5	78.6	4717.7	16430.1	9567.4	71	4622.1	16784.6	8490.4	69.3	4376.1	17973.1	8434.9	43.6	4685.3
84	15591.0	8816.8	61.7	4701.1	14659.6	8138.4	53.9	4640.3	15536.7	8687.2	63.6	4793.6	15585.6	8491.6	67.2	4682.2	16056.7	8851.6	59.7	4592.2	15973.5	9264.7	56.3	4572.3	16322.1	7998.4	63.9	4737.5	14996.7	8808.1	59.8	4637.2	15586	7706.5	61.9	4386.9	16484.1	7683.4	39.7	4696
87	14422.4	8054.7	58.3	4720.6	13613.5	7517.4	54.0	4660.5	14327.7	8009.3	57	4808.6	14277.1	7535.6	60.4	4695.9	14872	8145.4	57.1	4608.8	14776.6	8514.7	53.7	4586.3	15136.2	7427.6	63.8	4753.7	13828.2	8129.3	58.7	4657.1	14380.6	7074.9	55.2	4401.5	15172.5	7106.6	39	4710.9
90	13119.5	7243.2	58.8	4743.4	12451.3	6837.3	48.6	4688.0	13000	7274.4	50.8	4831.7	12873.9	6853.7	58.3	4718.4	13531.2	7353.1	59.5	4631.4	13417.5	7674.7	50.2	4605.2	13771	6797.8	56.1	4777.9	12547.2	7369.7	52.8	4675	13069.7	6438.5	51.8	4419.3	13704.4	6491.2	34.5	4726.4
95	10927.5	5928.4	52.9	4798.9	10480.0	5698.6	46.2	4744.7	10787.3	6049.3	48.9	4881.2	10599.1	5727.1	48.1	4765.3	11236.6	6040	48.2	4679.9	11110.9	6281.7	51.2	4645.6	11429.8	5730.8	49.5	4829	10412.1	6087.3	50.9	4724	10829.6	5338.5	44.7	4462	11260.7	5464.4	32.4	4776.6
97	10105.3	5457.0	43.3	4823.5	9732.9	5273.9	48.4	4772.4	9961	5590.7	46.4	4907.3	9771.5	5305.4	51.5	4789.2	10375.7	5556.6	45.1	4705.1	10250.5	5771.7	48.2	4665.1	10551	5331	58.7	4860.1	9626.1	5616.4	42.9	4748.1	9993.4	4938.9	40.4	4481.9	10357.7	5081.6	27	4798.9
100	8961.4	4811.3	44.1	4867.2	8681.3	4684.6	43.8	4819.8	8824.6	4958.5	43.6	4948.3	8628.3	4719.8	44.3	4827.8	9175.7	4894.9	43.1	4744.4	9057	5075.6	45	4699.1	9326.7	4763.6	49.8	4899.3	8524.5	4960.4	53.7	4790.6	8823.4	4384.2	41.4	4516.7	9120	4539.1	36.2	4836.2
105	7333.1	3912.0	45.0	4947.8	7165.7	3847.7	39.3	4908.0	7214.6	4060.1	37.5	5026.7	7036.1	3891.9	36.6	4902.7	7478.5	3970.4	42.1	4828.4	7375.5	4107.3	39.5	4761.9	7594.3	3943.5	40	4976.8	6970.1	4037.6	36.5	4863.8	7179.4	3598.5	41.9	4582.1	7395.3	3765.5	25.6	4908.3
108	6518.8	3470.8	34.6	5002.8	6396.5	3428.3	44.4	4964.3	6414.6	3609.4	42.3	5080	6249.3	3465.4	35.6	4951.4	6632.2	3517.6	45.3	4879.2	6539.9	3635	41.2	4801.7	6736.7	3528	37.2	5029.9	6198.1	3581.2	37.6	4911.8	6359	3209.4	32.2	4625	6543.3	3372.3	31	4956.3
110	6033.2	3210.3	37.3	5039.8	5948.3	3176.5	38.6	5004.3	5930.4	3343.6	40.4	5114.6	5780.9	3216.3	38.5	4987.1	6129.9	3249.6	36.2	4912	6043.9	3356.8	40.4	4829.7	6220.4	3276.7	36.2	5065.6	5737.6	3311.9	36.2	4945.6	5875.8	2973.5	35.2	4656.6	6041	3131.2	22.9	4990.9
115	5006.2	2661.8	42.4	5130.8	4949.3	2643.4	42.9	5103.9	4920.3	2775.8	38.3	5201.8	4791.5	2683.9	32.2	5070.5	5068.4	2686.4	32.2	5004.6	4995	2770.6	37.8	4894.5	5142.9	2740.7	40.3	5154.1	4756.6	2742.6	36.9	5028.8	4852.7	2477	30.3	4728.8	4980.6	2623.1	21.4	5070.5
118	4493.2	2388.7	28.8	5180.1	4456.0	2379.4	38.5	5158.5	4417.6	2495.9	36.2	5248.1	4299.8	2414.6	31.4	5119	4543.2	2408	31.8	5055.4	4483.1	2481.5	37.2	4924.3	4606.5	2467.5	33.9	5201.1	4272.2	2458.3	31.8	5072.9	4347.4	2229.9	34.1	4768.3	4464.1	2368.4	25.2	5115.5
125	3537.1	1885.7	33.1	5254.1	3518.3	1885.1	45.3	5244.5	3476	1970.6	30.7	5320.7	3388.5	1913.3	31.3	5190.7	3567.5	1894.9	29.7	5147.2	3520	1950.5	41.2	4958.8	3618.4	1960.1	29.8	5275	3368.5	1935.1	34.5	5135	3411.2	1765.4	33.2	4824.4	3501.5	1883	29.4	5182
138	2374.0	1269.0	28.4	5042.5	2373.1	1274.8	44.1	5047.8	2334.9	1326.8	38.2	5114.9	2277.2	1297.4	33.2	5022.9	2384.8	1271.8	27.2	5017.9	2352.3	1308	42.9	4711.2	2411.9	1331.6	30.5	5073.2	2255.7	1300.2	36.5	4921.3	2280.1	1195.4	29	4633.7	2336.7	1282.4	25	4991.7
141	2177.0	1166.7	24.0	4901.5	2182.6	1172.0	47.8	4906.9	2143.8	1222	39.5	4982.8	2087.7	1193.5	26.2	4897.6	2185.9	1167.6	23.1	4901	2153.3	1201.1	45.4	4575.8	2215.6	1225.3	31	4939.4	2071	1195.6	36.5	4785.7	2089.8	1100.3	28.8	4513.6	2140.7	1178.7	17.7	4863.5
146	1900.3	1020.9	31.5	4600.9	1903.8	1029.1	45.3	4598.6	1870.6	1069.6	35.1	4682.5	1824.5	1047.6	29	4620.7	1902.7	1019.9	25.3	4635.2	1879.2	1050.8	40.3	4296.2	1929.8	1074.5	32.1	4643.7	1806.8	1044.1	37.8	4491.4	1816.3	959.3	28.8	4248.9	1866.6	1035.6	25.7	4583.6
148	1799.3	969.6	34.4	4457.2	1808.4	974.3	45.4	4453.1	1770.5	1014	42	4542.3	1724.9	991.5	31.5	4488.7	1806.7	970.6	28.6	4505.4	1777.4	996.9	43.6	4166.6	1830	1017.7	27.9	4506.5	1710.1	990.2	44.8	4356.2	1723.5	912.3	30.7	4126.8	1767.9	984.2	25.5	4451.1
159	1363.3	738.6	24.9	3582.1	1372.2	756	46.4	3562.1	1345.1	779.7	33.7	3667.1	1313	760	29.1	3647.8	1366.8	740.5	20.9	3666.8	1346.8	764.4	43.8	3378.3	1384.4	781.5	32.2	3634.1	1299.1	755.3	38.2	3508.9	1302.5	696.5	18	3349	1338.3	754.2	21.2	3612.3
169	1081.3	591.4	30.7	2824	1091.8	607.4	50.1	2798.9	1060.2	623.7	30.7	2904.5	1040.2	607.3	28.8	2899	1083.3	591.6	19	2908.3	1069.3	611.4	42	2693.7	1099.1	629.2	26.2	2875.4	1027.9	603.3	32.8	2774.4	1032.5	555.2	23.9	2657.9	1059.7	605.4	25.5	2869
179	867.5	482.2	30.1	2211.8	879.5	496.5	55	2184.1	861.3	504.3	31.1	2278.4	838.3	491.7	23.2	2278.4	872	478.9	34.4	2280.1	862.4	499.9	43	2127.3	881.9	511	25.5	2258.6	830.1	488.3	39.9	2178.3	830	450.3	23.1	2091.2	858.6	493	31.1	2253.7
189	713.9	397.4	24.5	1751.2	717.3	409.8	39.9	1725.9	700.5	417.5	28.8	1806	682.8	405.2	21.6	1804.3	709.5	397.8	27.7	1805.2	709.1	413	33.4	1695.1	718.6	423.3	20.9	1788.4	679.4	402.1	36.8	1725.9	676.8	370.1	30.3	1658.4	696.2	406.2	20.5	1783.7
200	571.9	323.1	32.4	1368.1	580.3	334	41.4	1348	573.3	343.2	31	1415.5	557.1	329.9	19.4	1411.2	576.2	323	24.3	1411.8	577.3	336	34.5	1332.5	583.1	344.5	27	1400.4	550.3	328.1	31.1	1352.7	551.8	302.9	14.3	1296.6	567	330.4	16	1396.5
210	480.1	268.7	33.7	1112.4	485.1	279.9	37.3	1096.4	480.5	286.8	20.1	1148.3	464	278	28.1	1147.2	477.4	269.3	22.2	1144.4	477.3	282.1	30.5	1088.5	485.5	290.2	22.1	1140.8	458.3	275.3	33.9	1098.3	458.3	254.8	23.6	1057.8	475.5	279.2	6.9	1134.2
220	400.5	226.6	25.5	914	407	236.9	28.3	898.7	402.1	240.1	25.7	945.3	392.4	235.3	28.6	942.9	402.8	229	29	939.7	403.1	240.7	24.9	897.6	410.7	244.2	18.1	937.9	385.4	234.5	30.7	905	386.8	215.8	21.8	868.8	399.7	236.7	32.8	933.7
230	344.5	195.3	19.9	761.7	345.8	201	29	748.5	342.5	206.5	19.7	787	333.2	202.4	11.3	783.8	345.9	196.2	21.9	782.8	343.9	206.2	25.6	751.2	345.5	208.6	27.2	781.6	325.6	199.4	25.3	754.5	326.5	185.4	26.4	725.1	339.8	200.5	27.6	776
251	251	146.5	28.7	537.1	254.7	151.3	25.3	528.8	246.9	149.6	27	556.1	238.4	147.8	8.8	549.8	250.3	145.8	29.8	550.8	252.3	148.1	22.3	529.6	254.8	151.7	18.4	550.8	236.9	145.8	31.8	531.5	238.9	135.9	27.7	511.1	243.4	149.2	27.3	546.7
282	162.6	96	28.8	342	169	100.1	24.7	340.3	160.7	103.5	26.2	353.8	156.1	97.6	13.6	352.4	164.5	93.1	34.1	350.3	164.3	98.9	14.3	337.7	172.5	102.4	25.2	352.3	157.7	98.6	19.4	340.3	154.9	92.3	23.8	328	162.6	100.4	24	347.2
292	144	86.4	9.8	299.1	147.9	87.3	31.8	295	147.4	91.2	6.6	311.1	138.6	86.7	19.9	305.6	143.5	85.1	23.2	305.6	142.1	89.2	8.6	296.4	148.9	90.9	6.9	307	137.3	87.3	20.2	296.7	135.6	83.3	19.4	286.4	140.9	87.5	14.6	306.6
400	50.1	34.5	23.5	98.6	50.2	38.6	15.7	97.9	48.2	36.6	24.7	103.4	53.6	36.3	23.6	102	53.2	33.5	13.7	98.7	49.4	33.4	14.7	96.7	50.1	43.1	21.8	102	50.5	33.9	17.8	97.4	47.5	31.1	21.9	94.6	50.1	37.8	24	99.8
1000	22.1	18.1	19.8	23.3	15.1	24.5	24.7	21.4	22.5	16	15.6	19.2	27.7	21.9	21.2	17	20.6	20.6	13.6	17.5	22.2	21.8	19.7	10.5	20.1	23.5	12.3	25.6	21.8	14.3	12.2	17.7	27.2	17.4	32.5	20.9	30.4	22.1	27.9	16.5

Batch	A235_2									Calib	37.0	C
	Temperature Signal Channel
T (C)	6	11	22	117	122	189	201	206	213	218	Average	Stdev
44.4	30872	31114	30793	31018	30945	31058	30996	30935	30934	30946	30961	92
43.3	31047	31256	30967	31170	31099	31236	31112	31099	31092	31105	31118	85
42.6	31220	31346	31113	31264	31262	31345	31245	31250	31218	31238	31250	66
40.5	31635	31740	31534	31646	31686	31739	31655	31658	31636	31658	31659	58
39.6	31847	31855	31684	31770	31832	31876	31776	31807	31826	31808	31808	55
39.1	31891	32007	31787	31915	31946	31996	31894	31912	31907	31921	31918	61
38.5	31989	32119	31889	32036	32038	32119	31987	32012	31986	32014	32019	67
37.8	32129	32239	31991	32148	32148	32213	32098	32160	32136	32147	32141	66
37.4	32216	32342	32070	32240	32230	32304	32177	32235	32214	32232	32226	72
37.1	32266	32388	32169	32294	32319	32383	32273	32305	32313	32288	32300	62
36.6	32356	32466	32266	32384	32410	32471	32363	32382	32392	32372	32386	58
36.1	32412	32553	32321	32456	32492	32545	32433	32461	32442	32429	32454	67
35.4	32560	32707	32482	32608	32637	32673	32588	32605	32572	32589	32602	62
34.6	32713	32885	32659	32742	32795	32857	32781	32763	32743	32750	32769	66
33.9	32883	32995	32788	32913	32910	32995	32916	32943	32909	32899	32915	59
33.4	32960	33073	32853	32997	33005	33068	32973	32977	32969	32969	32984	62
32.8	33064	33202	32973	33139	33122	33172	33099	33088	33086	33073	33102	63
Slope	-188.9	-184.7	-189.7	-184.8	-189.6	-185.2	-186.1	-188.8	-188.3	-186.2	-187.2	cnt/K
Slope	-5.29	-5.41	-5.27	-5.41	-5.28	-5.40	-5.37	-5.30	-5.31	-5.37	-5.34	mK/cnt
Intcpt	39267.4000451786	39240.7757508618	39196.8727768116	39152.3219871148	39340.3196177149	39244.390943861	39180.605901684	39296.4159956926	39263.268504032	39186.8058753814	39236.9177398333	cnt
										0	209.5
										65535	-140.55

## Plot
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40

f (Hz)	A235.185	A235.186	A235.187	A235.188	A235.209	A235.210	A235.211	A235.212	A235.214	A235.215	A235.216	A235.217	A235.18	A235.19	A235.20	A235.21	A235.202	A235.203	A235.204	A235.205	A235.7	A235.8	A235.9	A235.10	A235.2	A235.3	A235.4	A235.5	A235.118	A235.119	A235.120	A235.121	A235.113	A235.114	A235.115	A235.116	A235.197	A235.198	A235.199	A235.200
0.13	1274.3	678.3	5295.1	5264	1283.7	693	5225.0	5176.7	1353.7	673.4	5393.5	5391.1	1338.8	727.8	5293	5261.2	1264.7	642.6	5177.3	5160.3	1396	702.7	5222.0	5165.4	1265.2	645.9	5319.6	5310.7	1261.5	665.8	5193.7	5221.7	1186.5	631.2	4948.6	4942.4	1262.3	678.7	5321.4	5301.6
0.3	2490.4	1323.4	5295.7	5261.2	2497.1	1346.2	5227.2	5176.2	2618.4	1314.4	5397.6	5389.9	2601.6	1404.6	5295.9	5261.9	2464.7	1251.4	5168.4	5147.5	2637.4	1358.9	5223.3	5164.0	2479.7	1266.3	5320.1	5309.8	2463.6	1301.2	5197.2	5222.1	2314.6	1230.8	4952.9	4943.8	2470.6	1327.5	5319.3	5300.5
1	4770.6	2536.8	5291.0	5253.4	4777.4	2567.5	5222.4	5167.8	4985.8	2515.2	5393.7	5380.8	4950	2663.5	5290.7	5253.5	4721.9	2406.6	5165.6	5138.1	4971.4	2582.4	5219.6	5155.4	4763.4	2434.9	5318.0	5302.5	4721.1	2495.7	5196.5	5213.1	4436	2358.3	4951.7	4936	4749.9	2542.6	5315.5	5293.1
1	8592.5	4564.7	5303.4	5256.5	8582.4	4581.5	5236.0	5171.6	8916.3	4542.0	5406.4	5382.6	8835.9	4725.2	5302.5	5258.8	8497.4	4344.6	5174.0	5142.8	8796.1	4595.5	5229.2	5157.1	8595.2	4411.6	5326.9	5303.3	8498.2	4489.7	5203.5	5214.5	8011.1	4242.1	4958.4	4941.7	8585.3	4575	5320.3	5297.1
2	13245.4	7020.7	5256.1	5258	13131.3	6956	5196.0	5171.5	13583.9	7012.4	5356.8	5384.5	13423.6	7120.7	5260.3	5260.7	13036.9	6719.5	5132.6	5143.2	13269	6964.6	5194.8	5156.5	13254.4	6855.7	5284.6	5303.4	13063.2	6902.6	5162.7	5216.8	12393.6	6524.2	4922.9	4946.9	13264.5	7017.2	5270.9	5297.5
4	16415.1	8687.8	5079.1	5230.2	16187.4	8521.1	5032.1	5143.1	16696.9	8715.1	5178.6	5355.2	16482.8	8686.4	5093.6	5235.0	16095.3	8361.7	4968.1	5113.7	16212	8530.1	5041.8	5126.7	16423.1	8549.8	5119.6	5272.5	16152.0	8540.7	5005.0	5183.7	15416.1	8077	4769.9	4923.7	16459.9	8654.3	5085.4	5273
8	17532.0	9281.6	4787.5	5205.7	17258.1	9057.2	4799.8	5115.4	17785.3	9333.2	4892.8	5329.2	17543.5	9228.3	4805.6	5210.5	17176.2	8961.6	4708.2	5091.0	17225.1	9083.6	4812.0	5099.9	17576.8	9192.0	4844.8	5246.3	17225.3	9126.5	4752.5	5159.1	16515.8	8639.1	4545.3	4904.9	17646.8	9263.9	4763.8	5250.1
10	17806.1	9431.5	4815.5	5248	17522.4	9194.5	4879.0	5156.5	18034.9	9478.3	4939.6	5368.6	17809.2	9369.7	4842.4	5253.1	17441.5	9108.8	4758.8	5125.8	17476.3	9224.3	4891.6	5138.7	17821.1	9336.9	4887.4	5285.5	17481.1	9269.6	4818.1	5198.9	16746.8	8765.2	4622.5	4941.1	17878.9	9388	4771.7	5292.1
11	17813.2	9440.4	4852.4	5240.9	17522.7	9195.8	4946.6	5150.1	18038.3	9484.4	4989.6	5363.0	17817.4	9377.7	4883	5245.2	17436.3	9106.7	4817.8	5119.9	17476.3	9230.7	4969.3	5130.8	17824.5	9341.9	4932.1	5278.7	17475.2	9272.1	4877.2	5191.3	16760.6	8772.5	4699.6	4935.7	17886.7	9396.6	4805.4	5286.8
12	17791.5	9434.2	4921.9	5233	17512.1	9189.6	5070.7	5142.6	18020.1	9482.9	5082.7	5354.8	17798.3	9367.5	4954.7	5241.9	17425.5	9106.0	4913.8	5115.4	17454.1	9223.6	5094.8	5125.0	17802.0	9337.5	5015.1	5271.3	17452.8	9265.9	4977.9	5182.2	16744.3	8771.9	4816.5	4930.5	17858.7	9384.9	4865.7	5280.1
13	17757.7	9420.6	5021.3	5225.2	17471.5	9169.3	5229.5	5133.6	18042.0	9464.6	5214.9	5348.6	17756.7	9348.9	5064.6	5230.6	17393.7	9094.9	5051.3	5106.3	17421.3	9213.2	5264.3	5117.2	17761.1	9327.7	5123.1	5265.5	17424.0	9253.2	5119.3	5176.0	16712.2	8759.5	4981.4	4922.3	17833.1	9375.2	4961.5	5270.5
15	17655.5	9378.6	5273.7	5208.7	17374.3	9121.3	5648.5	5119.6	17871.1	9426.9	5585.0	5330.2	17653.8	9308.4	5334.1	5214.3	17287.2	9047.1	5405.4	5091.5	17304	9167.2	5748.9	5100.6	17666.6	9284.0	5438.2	5249.0	17312.8	9205.1	5494.6	5158.9	16619.1	8717.8	5456.6	4905.8	17723.3	9332.4	5199.4	5255.1
17	17516.2	9317.3	5371.9	5191.2	17245.9	9057	5923.9	5102.2	17721.5	9363.6	5871.7	5311.9	17533.6	9253.1	5497.3	5196.2	17161.1	8990.0	5655.0	5073.6	17177	9114.3	6203.3	5084.2	17538.7	9241.9	5631.7	5230.3	17176.6	9146.7	5784.6	5142.1	16502.2	8665.9	5898.4	4889.4	17582.2	9266.8	5271.3	5236.7
19	17376.2	9253.8	4931.2	5170.6	17115.5	8995.8	5418.4	5082.1	17566.1	9297.0	5526.2	5293.4	17387.8	9189.7	5094.6	5174.7	17026.8	8928.1	5234.4	5055.2	17044.5	9061.7	5907.9	5063.5	17382.9	9167.8	5278.6	5209.1	17030.0	9076.1	5399.9	5121.4	16375.7	8606.8	5595.2	4869.8	17428.3	9200.7	4752.5	5216
20	17301.1	9223.1	4482.1	5160.6	17053.3	8959.9	4836.5	5071.8	17487.2	9263.7	5035.0	5281.1	17323	9157	4649.5	5165.8	16958.8	8896.3	4733.8	5044.2	16965.2	9025.8	5343.3	5053.6	17313.1	9134.5	4828.4	5200.1	16952.7	9045.5	4887.5	5111.1	16300.9	8576.2	5044.1	4859.5	17368.4	9167.2	4250.3	5205
21	17221.7	9188.6	3957.0	5149.6	16960.2	8922.4	4183.0	5063.5	17398.9	9228.0	4423.5	5270.3	17244.8	9124.1	4112	5155.9	16890.7	8862.5	4136.7	5036.2	16894.2	8997.1	4642.6	5043.2	17231.9	9099.5	4279.8	5191.4	16874.8	9008.8	4281.0	5102.1	16230.9	8541.7	4367.8	4849.9	17276	9130	3706.9	5193.4
22	17145.5	9152.5	3434.0	5137.8	16885.1	8884.9	3549.4	5051.9	17322.4	9190.5	3806.9	5259.6	17165.7	9089.7	3563.7	5143.8	16813.2	8827.9	3541.3	5026.5	16810.6	8961.2	3941.8	5033.8	17154.0	9066.5	3713.7	5178.1	16791.5	8972.2	3662.8	5090.9	16150.6	8509.5	3691.1	4837.5	17192.3	9091.4	3164.2	5182.7
24	16976.2	9080.9	2536.1	5117.2	16732.3	8810.1	2543.3	5031.1	17154.8	9121.4	2756.2	5235.7	17015.7	9014.6	2621.8	5122.0	16663.7	8760.1	2561.6	5004.8	16651	8895.0	2788.5	5012.1	16986.8	8990.9	2730.8	5157.6	16624.8	8900.5	2640.5	5069.4	16008.9	8445.8	2607.7	4817.9	17031.4	9016.2	2284	5158.3
25	16898.4	9047.4	2185.0	5105.5	16657.9	8774.2	2171.0	5019.2	17066.0	9086.2	2355.5	5223.4	16937.5	8979.4	2259.8	5110.5	16583.4	8724.4	2192.5	4993.4	16572.6	8863.0	2363.2	5000.8	16908.9	8960.0	2345.9	5147.2	16542.6	8863.4	2255.2	5058.1	15933.7	8410.2	2215.2	4806.6	16947.2	8979.3	1945.3	5146.2
26	16824.9	9015.9	1904.7	5094.7	16579.8	8738	1867.8	5008.7	16986.3	9048.4	2026.7	5212.9	16867.3	8948	1952.9	5101.9	16511.1	8687.8	1889.8	4982.6	16494.1	8834.5	2022.6	4989.8	16829.3	8924.4	2022.3	5135.7	16466.4	8828.5	1942.3	5040.4	15862.7	8379.2	1892.8	4796.2	16864.1	8937.5	1677.3	5129.4
27	16750.8	8983.4	1650.5	5082.1	16498.9	8702.1	1616.3	4998.5	16903.8	9021.8	1752.8	5200.1	16793.5	8913.5	1700.6	5085.9	16440.5	8656.4	1636.2	4972.8	16425.2	8804.5	1746.0	4980.2	16751.8	8888.6	1758.3	5123.1	16387.1	8792.7	1689.3	5033.0	15794.4	8349	1636.1	4784	16790.8	8904	1443.9	5123.1
28	16673.4	8951.3	1447.0	5070.4	16433	8671.3	1412.5	4986.1	16828.3	8978.7	1531.5	5190.6	16721.7	8882.1	1489	5073.9	16366.6	8627.1	1434.9	4958.4	16348.9	8774.2	1519.7	4966.4	16677.7	8855.7	1539.4	5110.7	16314.2	8758.1	1468.9	5022.3	15718.8	8316.3	1420.3	4772.8	16711.8	8869.2	1256.5	5111.1
29	16598.9	8920	1280.7	5057.4	16362.5	8637	1244.1	4973.9	16752.1	8944.3	1346.2	5175.9	16650.2	8850.6	1317.1	5062.0	16300.9	8597.6	1255.7	4949.3	16277.6	8743.1	1329.5	4954.3	16602.9	8820.6	1356.7	5099.1	16242.0	8728.1	1292.0	5010.8	15657.6	8289.1	1246.8	4759.7	16639.9	8831.5	1100.1	5094
31	16464.1	8865.1	1016.3	5033.8	16225.1	8573.7	976.9	4949.9	16602.7	8883.4	1058.4	5150.6	16520.7	8787.9	1041.3	5036.7	16170.1	8537.6	996.0	4924.2	16146.8	8691.9	1043.0	4928.0	16465.1	8762.8	1071.0	5074.3	16099.4	8674.4	1016.0	4985.4	15529.3	8231.3	979.5	4737	16453.8	8766	861.4	5072.5
33	16338.3	8817.3	819.4	5008.4	16099.1	8517.4	782.5	4925.7	16472.3	8830.3	856.0	5131.3	16410.5	8734.9	838.2	5013.2	16055.4	8490.7	804.7	4905.8	16017.5	8662.2	834.5	4905.9	16341.4	8703.5	866.9	5049.9	15975.9	8612.6	818.5	4960.9	15417.5	8183.3	786.6	4711.7	16374.6	8704.6	687.7	5051.9
35	16227.0	8780.3	681.7	4985.7	15986.1	8469.9	640.5	4899.3	16354.5	8784.8	706.3	5098.2	16310.3	8690.1	695.4	4986.8	15952.2	8446.2	663.1	4876.6	15914.4	8607.9	684.3	4881.0	16235.2	8654.6	709.7	5023.3	15858.1	8568.6	675.1	4935.3	15322	8137.5	644.5	4682.9	16266.7	8649.3	555.2	5018.5
36	16211.0	8779.7	621.8	4980	15969.6	8465.2	587.5	4897.6	16335.6	8783.4	640.9	5095.4	16304.8	8686.4	631.6	4983.1	15939.7	8446.7	604.2	4874.2	15900.1	8614.4	624.0	4877.6	16216.8	8649.6	651.7	5022.7	15841.7	8563.5	615.0	4929.2	15302.9	8139.8	591	4684.2	16257.2	8643.4	507	5016.4
37	16167.0	8767.4	572.0	4967.1	15919.2	8446.1	535.3	4885.3	16289.2	8764.0	588.9	5083.5	16262.6	8669.1	576.7	4971.8	15901.8	8434.2	557.5	4862.8	15862.4	8601.8	568.9	4865.7	16172.7	8627.8	590.3	5008.4	15794.4	8546.0	563.8	4921.2	15263.9	8125.9	541.5	4674	16214.1	8621.3	461.5	5004.2
38	16126.3	8754.3	521.6	4960.1	15883.5	8431.3	494.4	4875.2	16246.2	8749.9	540.5	5071.1	16230.6	8655.8	529.2	4958.9	15861.4	8419.5	507.8	4848.3	15824.9	8590.9	522.8	4854.1	16133.6	8612.1	545.0	4998.3	15753.3	8533.4	516.2	4907.7	15230.7	8113.5	495.4	4661.8	16184.7	8602	421.3	4991.6
40	16062.2	8745.6	444.9	4931.5	15814.4	8405	415.8	4850.6	16183.4	8727.1	461.3	5044.9	16181.9	8632.6	460.9	4930.1	15809.1	8406.7	434.0	4826.9	15767.3	8582.3	441.4	4828.0	16073.2	8585.8	470.4	4974.9	15692.1	8511.0	442.5	4882.3	15165.2	8092.7	425.1	4636.6	16117.2	8571.8	354.8	4966.4
42	16018.5	8746.1	386.9	4907.7	15757	8392.1	365.1	4827.4	16141.6	8715.9	394.7	5019.2	16160.6	8620.3	398.4	4914	15776.8	8403.0	375.8	4804.2	15727.6	8586.3	382.0	4805.6	16031.9	8870.8	399.2	4948.3	15646.2	8505.5	379.2	4859.2	15146.4	8083.8	362.5	4613.9	16089.1	8547.6	298.7	4943.2
44	15997.7 / Frequency (Hz) / Amplitude (cnt)	8759.2	337.3	4885.5	15726.2	8387.7	310.7	4805.5	16115.4	8721.3	341.8	4995.7	16089.5	8617.9	342.8	4887.2	15762.5	8413.6	328.1	4780.7	15718.3	8602.4	329.1	4782.9	15955.0	8550.4	353.1	4925.3	15626.1	8509.6	328.8	4831.2	15133.8	8085.6	317.8	4590.7	16076.8	8536.9	260.8	4914.5
45	15997.7	8770.5	316.6	4872.8	15716.9	8386.3	288.2	4793.9	16110.3	8724.1	320.3	4983.7	16164.5	8622.6	325.6	4876.5	15766.1	8422.6	305.5	4769.2	15719.5	8614.1	311.1	4771.0	16012.7	8555.7	327.5	4915.2	15621.8	8515.0	308.4	4823.6	15135.6	8090.4	299.4	4579.9	16085.4	8532.4	245.8	4905.2
47	16007.9	8805.7	277.6	4848.3	15710.1	8407.4	252.2	4771.7	16125.3	8746.9	282.8	4960.6	16197.3	8638.7	284	4851.5	15789.4	8451.3	272.7	4747.4	15739.6	8651.7	270.5	4751.1	16035.8	8563.9	287.7	4891.6	15634.4	8537.3	268.7	4800.4	15157.7	8108.3	258.4	4557.3	16110.6	8536.3	207.5	4880.2
49	16045.5	8854.2	249.9	4827.4	15731.6	8434.7	225.3	4750.8	16160.9	8778.9	254.0	4937.3	16251.4	8665.9	255	4831.5	15836.6	8495.7	239.4	4727.2	15792.5	8704.8	241.0	4726.6	16071.0	8582.4	255.3	4867.9	15667.6	8574.2	238.7	4778.1	15204.9	8139.4	232.4	4534.1	16170.7	8547.4	184.1	4857.1
50	16070.6	8883.7	232.2	4817.2	15745.3	8452.6	213.1	4741.7	16195.4	8801.2	238	4924.7	16294.1	8685.5	241.4	4817.7	15869.7	8523.2	228.1	4718.9	15820.9	8733.1	225.7	4714.3	16103.8	8592.8	247.2	4857.1	15692.1	8600	223.4	4767.3	15238	8158.3	221	4522.9	16210.6	8558.5	168.1	4845.9
52	16147.6	8956.6	208.7	4798.1	15791.4	8497.4	189.1	4720.9	16265.6	8852.8	214.7	4904.1	16389	8730.6	212.4	4798.6	15959.4	8590.6	206.9	4697	15912.2	8811.1	199.7	4693.9	16193.7	8625.4	215.2	4837.2	15766.1	8662.3	201.2	4745.8	15320.5	8205.8	198.3	4504.4	16317.1	8582.9	152.5	4824.4
54	16237.2	9047	191.8	4778.3	15858.7	8555.6	170.1	4703.5	16361.6	8921.7	187.4	4885.3	16512.8	8787.8	190.5	4780.5	16068.4	8672.2	184.7	4674.7	16023.7	8902.3	180.2	4675	16298.8	8669.4	195.7	4817.4	15862.2	8734.2	184	4728.3	15430.6	8267.2	178.9	4484.3	16434.6	8619.5	139	4804.2
55	16300.6	9096.2	177.5	4769.2	15898.6	8587.4	160.1	4695.3	16427.9	8958.5	180.2	4873.7	16587.9	8817.8	187	4765.3	16131.9	8717.9	176.5	4668.7	16094.7	8956.6	169.8	4665.5	16356.8	8691.9	182.7	4810.2	15914.4	8776.9	171.8	4716.5	15492.9	8298.9	172.3	4476.4	16511.9	8640.3	125.9	4793.8
58	16501.3	9266.1	162.1	4743.1	16041	8701.4	137.2	4669.6	16630.4	9093.1	157.1	4849.1	16839	8928.4	158.8	4741.4	16367.8	8882.8	153.6	4643.3	16329.9	9137.9	147.9	4638.8	16595.9	8778.7	161.6	4781.7	16113.8	8926.4	145.2	4690.5	15724.4	8414.7	145.9	4448.7	16780.5	8715.8	107.5	4767.3
59	16571.3	9330.3	152.7	4736.3	16096.3	8745.5	133.1	4661.7	16708.5	9142.6	150.8	4839.7	16926.3	8969.5	156.8	4734.9	16454.4	8946	143.1	4633.4	16413.8	9210.9	140.7	4630.6	16682.2	8810	157	4774.4	16192	8979.5	143.1	4681.6	15812.3	8457.7	138	4445	16885.6	8739.7	107.3	4757.4
63	16913.3	9604.3	131.4	4706.2	16326.7	8931.2	108.5	4636.4	17047.8	9358.1	130.2	4808.9	17325.1	9142.9	126.4	4702.8	16853.6	9218.1	124.9	4606.2	16819.1	9515.1	120.6	4601	17085.3	8942.5	128	4746.8	16511.7	9231	118.2	4652.8	16210	8633.9	116.7	4412.8	17346	8849.6	89.1	4727.3
67	17250.6	9879.7	113.6	4687.7	16532	9106.3	92.5	4618.5	17392.6	9575.2	102.7	4784.4	17711	9293.4	113.6	4679.5	17270.2	9511.3	103.9	4585.2	17247.6	9864.4	101	4578	17510.1	9059.7	112	4724.7	16829.1	9491.9	104.9	4631.3	16630.9	8794.4	99.1	4388.3	17839.6	8926.8	69.7	4704
69	17390.9	9994.4	103.1	4677.4	16603.4	9176.7	85.3	4609.5	17519.1	9662.6	99.3	4776.5	17860	9350.1	104.8	4671.4	17466.2	9645.4	95.6	4576.4	17442.8	10004.9	90.9	4568.3	17706.5	9092.4	101.8	4716.3	16944.1	9609	92.3	4622.2	16826.6	8850	99.6	4380.7	18064.9	8941.9	64.9	4691.5
70	17440.5	10040.8	101.5	4675	16620.1	9197.8	84.4	4605.8	17573.2	9698	93.6	4772.5	17914	9362.5	101.7	4667.5	17546.4	9706.3	97.7	4574.1	17523.2	10076.4	88.5	4565.1	17794.5	9101.6	108.5	4714.3	16996.3	9657.9	89.1	4619.1	16914.1	8879.3	90.4	4377	18158.1	8936.7	67.9	4687.7
73	17532.6	10125.5	89.1	4677.2	16655.1	9237.6	76.8	4612.6	17648.8	9767.4	88.5	4776.8	17991.9	9369.6	88.1	4668.6	17744.1	9847.7	85.8	4576.4	17725.5	10253.6	84.7	4567.1	18001.1	9096.2	87.8	4717.1	17067.6	9787.1	84.4	4621.9	17123.3	8885.2	81.3	4378.4	18392.8	8891.3	58.1	4689.2
74	17515.6	10118.8	85	4678.9	16574	9220.4	74.0	4612.5	17622.2	9757.8	80.9	4774.7	17947.4	9342	82.3	4665.1	17758.3	9861.7	82.9	4579.8	17734.8	10276.8	80.2	4565.6	18020.5	9065.4	88.4	4716.1	17035.1	9791.6	80.8	4620.7	17175.6	8858.4	86.7	4377.4	18408.7	8847.9	54.2	4687.1
77	17286.9	9968.2	79.2	4678.8	16289.1	9076.8	64.9	4615.6	17352.7	9634.2	85.7	4776.4	17630.9	9165.9	75.9	4665.1	17625.3	9797.1	77.4	4574.6	17590.6	10238.1	70.1	4562	17896.9	8899.9	80	4716.4	16770	9718.5	70.9	4620	17028	8688.5	72.5	4375.6	18267.7	8642.4	50.1	4687.7
79	16968.3	10166.8	75.2	4683.2	15958.3	8898.1	67.6	4620.1	17008	9458.7	76.7	4777.2	17229.2	8965.4	72.8	4668.2	17362.3	9650.3	73.1	4577.1	17317.6	10089	67.3	4562.8	17642.6	8713.5	78.6	4717.7	16430.1	9567.4	71	4622.1	16784.6	8490.4	69.3	4376.1	17973.1	8434.9	43.6	4685.3
84	15591.0	8816.8	61.7	4701.1	14659.6	8138.4	53.9	4640.3	15536.7	8687.2	63.6	4793.6	15585.6	8491.6	67.2	4682.2	16056.7	8851.6	59.7	4592.2	15973.5	9264.7	56.3	4572.3	16322.1	7998.4	63.9	4737.5	14996.7	8808.1	59.8	4637.2	15586	7706.5	61.9	4386.9	16484.1	7683.4	39.7	4696
87	14422.4	8054.7	58.3	4720.6	13613.5	7517.4	54.0	4660.5	14327.7	8009.3	57	4808.6	14277.1	7535.6	60.4	4695.9	14872	8145.4	57.1	4608.8	14776.6	8514.7	53.7	4586.3	15136.2	7427.6	63.8	4753.7	13828.2	8129.3	58.7	4657.1	14380.6	7074.9	55.2	4401.5	15172.5	7106.6	39	4710.9
90	13119.5	7243.2	58.8	4743.4	12451.3	6837.3	48.6	4688.0	13000	7274.4	50.8	4831.7	12873.9	6853.7	58.3	4718.4	13531.2	7353.1	59.5	4631.4	13417.5	7674.7	50.2	4605.2	13771	6797.8	56.1	4777.9	12547.2	7369.7	52.8	4675	13069.7	6438.5	51.8	4419.3	13704.4	6491.2	34.5	4726.4
95	10927.5	5928.4	52.9	4798.9	10480.0	5698.6	46.2	4744.7	10787.3	6049.3	48.9	4881.2	10599.1	5727.1	48.1	4765.3	11236.6	6040	48.2	4679.9	11110.9	6281.7	51.2	4645.6	11429.8	5730.8	49.5	4829	10412.1	6087.3	50.9	4724	10829.6	5338.5	44.7	4462	11260.7	5464.4	32.4	4776.6
97	10105.3	5457.0	43.3	4823.5	9732.9	5273.9	48.4	4772.4	9961	5590.7	46.4	4907.3	9771.5	5305.4	51.5	4789.2	10375.7	5556.6	45.1	4705.1	10250.5	5771.7	48.2	4665.1	10551	5331	58.7	4860.1	9626.1	5616.4	42.9	4748.1	9993.4	4938.9	40.4	4481.9	10357.7	5081.6	27	4798.9
100	8961.4	4811.3	44.1	4867.2	8681.3	4684.6	43.8	4819.8	8824.6	4958.5	43.6	4948.3	8628.3	4719.8	44.3	4827.8	9175.7	4894.9	43.1	4744.4	9057	5075.6	45	4699.1	9326.7	4763.6	49.8	4899.3	8524.5	4960.4	53.7	4790.6	8823.4	4384.2	41.4	4516.7	9120	4539.1	36.2	4836.2
105	7333.1	3912.0	45.0	4947.8	7165.7	3847.7	39.3	4908.0	7214.6	4060.1	37.5	5026.7	7036.1	3891.9	36.6	4902.7	7478.5	3970.4	42.1	4828.4	7375.5	4107.3	39.5	4761.9	7594.3	3943.5	40	4976.8	6970.1	4037.6	36.5	4863.8	7179.4	3598.5	41.9	4582.1	7395.3	3765.5	25.6	4908.3
108	6518.8	3470.8	34.6	5002.8	6396.5	3428.3	44.4	4964.3	6414.6	3609.4	42.3	5080	6249.3	3465.4	35.6	4951.4	6632.2	3517.6	45.3	4879.2	6539.9	3635	41.2	4801.7	6736.7	3528	37.2	5029.9	6198.1	3581.2	37.6	4911.8	6359	3209.4	32.2	4625	6543.3	3372.3	31	4956.3
110	6033.2	3210.3	37.3	5039.8	5948.3	3176.5	38.6	5004.3	5930.4	3343.6	40.4	5114.6	5780.9	3216.3	38.5	4987.1	6129.9	3249.6	36.2	4912	6043.9	3356.8	40.4	4829.7	6220.4	3276.7	36.2	5065.6	5737.6	3311.9	36.2	4945.6	5875.8	2973.5	35.2	4656.6	6041	3131.2	22.9	4990.9
115	5006.2	2661.8	42.4	5130.8	4949.3	2643.4	42.9	5103.9	4920.3	2775.8	38.3	5201.8	4791.5	2683.9	32.2	5070.5	5068.4	2686.4	32.2	5004.6	4995	2770.6	37.8	4894.5	5142.9	2740.7	40.3	5154.1	4756.6	2742.6	36.9	5028.8	4852.7	2477	30.3	4728.8	4980.6	2623.1	21.4	5070.5
118	4493.2	2388.7	28.8	5180.1	4456.0	2379.4	38.5	5158.5	4417.6	2495.9	36.2	5248.1	4299.8	2414.6	31.4	5119	4543.2	2408	31.8	5055.4	4483.1	2481.5	37.2	4924.3	4606.5	2467.5	33.9	5201.1	4272.2	2458.3	31.8	5072.9	4347.4	2229.9	34.1	4768.3	4464.1	2368.4	25.2	5115.5
125	3537.1	1885.7	33.1	5254.1	3518.3	1885.1	45.3	5244.5	3476	1970.6	30.7	5320.7	3388.5	1913.3	31.3	5190.7	3567.5	1894.9	29.7	5147.2	3520	1950.5	41.2	4958.8	3618.4	1960.1	29.8	5275	3368.5	1935.1	34.5	5135	3411.2	1765.4	33.2	4824.4	3501.5	1883	29.4	5182
138	2374.0	1269.0	28.4	5042.5	2373.1	1274.8	44.1	5047.8	2334.9	1326.8	38.2	5114.9	2277.2	1297.4	33.2	5022.9	2384.8	1271.8	27.2	5017.9	2352.3	1308	42.9	4711.2	2411.9	1331.6	30.5	5073.2	2255.7	1300.2	36.5	4921.3	2280.1	1195.4	29	4633.7	2336.7	1282.4	25	4991.7
141	2177.0	1166.7	24.0	4901.5	2182.6	1172.0	47.8	4906.9	2143.8	1222	39.5	4982.8	2087.7	1193.5	26.2	4897.6	2185.9	1167.6	23.1	4901	2153.3	1201.1	45.4	4575.8	2215.6	1225.3	31	4939.4	2071	1195.6	36.5	4785.7	2089.8	1100.3	28.8	4513.6	2140.7	1178.7	17.7	4863.5
146	1900.3	1020.9	31.5	4600.9	1903.8	1029.1	45.3	4598.6	1870.6	1069.6	35.1	4682.5	1824.5	1047.6	29	4620.7	1902.7	1019.9	25.3	4635.2	1879.2	1050.8	40.3	4296.2	1929.8	1074.5	32.1	4643.7	1806.8	1044.1	37.8	4491.4	1816.3	959.3	28.8	4248.9	1866.6	1035.6	25.7	4583.6
148	1799.3	969.6	34.4	4457.2	1808.4	974.3	45.4	4453.1	1770.5	1014	42	4542.3	1724.9	991.5	31.5	4488.7	1806.7	970.6	28.6	4505.4	1777.4	996.9	43.6	4166.6	1830	1017.7	27.9	4506.5	1710.1	990.2	44.8	4356.2	1723.5	912.3	30.7	4126.8	1767.9	984.2	25.5	4451.1
159	1363.3	738.6	24.9	3582.1	1372.2	756	46.4	3562.1	1345.1	779.7	33.7	3667.1	1313	760	29.1	3647.8	1366.8	740.5	20.9	3666.8	1346.8	764.4	43.8	3378.3	1384.4	781.5	32.2	3634.1	1299.1	755.3	38.2	3508.9	1302.5	696.5	18	3349	1338.3	754.2	21.2	3612.3
169	1081.3	591.4	30.7	2824	1091.8	607.4	50.1	2798.9	1060.2	623.7	30.7	2904.5	1040.2	607.3	28.8	2899	1083.3	591.6	19	2908.3	1069.3	611.4	42	2693.7	1099.1	629.2	26.2	2875.4	1027.9	603.3	32.8	2774.4	1032.5	555.2	23.9	2657.9	1059.7	605.4	25.5	2869
179	867.5	482.2	30.1	2211.8	879.5	496.5	55	2184.1	861.3	504.3	31.1	2278.4	838.3	491.7	23.2	2278.4	872	478.9	34.4	2280.1	862.4	499.9	43	2127.3	881.9	511	25.5	2258.6	830.1	488.3	39.9	2178.3	830	450.3	23.1	2091.2	858.6	493	31.1	2253.7
189	713.9	397.4	24.5	1751.2	717.3	409.8	39.9	1725.9	700.5	417.5	28.8	1806	682.8	405.2	21.6	1804.3	709.5	397.8	27.7	1805.2	709.1	413	33.4	1695.1	718.6	423.3	20.9	1788.4	679.4	402.1	36.8	1725.9	676.8	370.1	30.3	1658.4	696.2	406.2	20.5	1783.7
200	571.9	323.1	32.4	1368.1	580.3	334	41.4	1348	573.3	343.2	31	1415.5	557.1	329.9	19.4	1411.2	576.2	323	24.3	1411.8	577.3	336	34.5	1332.5	583.1	344.5	27	1400.4	550.3	328.1	31.1	1352.7	551.8	302.9	14.3	1296.6	567	330.4	16	1396.5
210	480.1	268.7	33.7	1112.4	485.1	279.9	37.3	1096.4	480.5	286.8	20.1	1148.3	464	278	28.1	1147.2	477.4	269.3	22.2	1144.4	477.3	282.1	30.5	1088.5	485.5	290.2	22.1	1140.8	458.3	275.3	33.9	1098.3	458.3	254.8	23.6	1057.8	475.5	279.2	6.9	1134.2
220	400.5	226.6	25.5	914	407	236.9	28.3	898.7	402.1	240.1	25.7	945.3	392.4	235.3	28.6	942.9	402.8	229	29	939.7	403.1	240.7	24.9	897.6	410.7	244.2	18.1	937.9	385.4	234.5	30.7	905	386.8	215.8	21.8	868.8	399.7	236.7	32.8	933.7
230	344.5	195.3	19.9	761.7	345.8	201	29	748.5	342.5	206.5	19.7	787	333.2	202.4	11.3	783.8	345.9	196.2	21.9	782.8	343.9	206.2	25.6	751.2	345.5	208.6	27.2	781.6	325.6	199.4	25.3	754.5	326.5	185.4	26.4	725.1	339.8	200.5	27.6	776
251	251	146.5	28.7	537.1	254.7	151.3	25.3	528.8	246.9	149.6	27	556.1	238.4	147.8	8.8	549.8	250.3	145.8	29.8	550.8	252.3	148.1	22.3	529.6	254.8	151.7	18.4	550.8	236.9	145.8	31.8	531.5	238.9	135.9	27.7	511.1	243.4	149.2	27.3	546.7
282	162.6	96	28.8	342	169	100.1	24.7	340.3	160.7	103.5	26.2	353.8	156.1	97.6	13.6	352.4	164.5	93.1	34.1	350.3	164.3	98.9	14.3	337.7	172.5	102.4	25.2	352.3	157.7	98.6	19.4	340.3	154.9	92.3	23.8	328	162.6	100.4	24	347.2
292	144	86.4	9.8	299.1	147.9	87.3	31.8	295	147.4	91.2	6.6	311.1	138.6	86.7	19.9	305.6	143.5	85.1	23.2	305.6	142.1	89.2	8.6	296.4	148.9	90.9	6.9	307	137.3	87.3	20.2	296.7	135.6	83.3	19.4	286.4	140.9	87.5	14.6	306.6
400	50.1	34.5	23.5	98.6	50.2	38.6	15.7	97.9	48.2	36.6	24.7	103.4	53.6	36.3	23.6	102	53.2	33.5	13.7	98.7	49.4	33.4	14.7	96.7	50.1	43.1	21.8	102	50.5	33.9	17.8	97.4	47.5	31.1	21.9	94.6	50.1	37.8	24	99.8
1000	22.1	18.1	19.8	23.3	15.1	24.5	24.7	21.4	22.5	16	15.6	19.2	27.7	21.9	21.2	17	20.6	20.6	13.6	17.5	22.2	21.8	19.7	10.5	20.1	23.5	12.3	25.6	21.8	14.3	12.2	17.7	27.2	17.4	32.5	20.9	30.4	22.1	27.9	16.5

## T_Calib
Batch	A235_2					Calib	37.0	C
	Temperature Signal Channel
T (C)	6	11	22	117	122	189	201	206	213	218	Average	Stdev
44.4	30872	31114	30793	31018	30945	31058	30996	30935	30934	30946	30961	92	Temperature (C) / Sample Value (cnt)
43.3	31047	31256	30967	31170	31099	31236	31112	31099	31092	31105	31118	85
42.6	31220	31346	31113	31264	31262	31345	31245	31250	31218	31238	31250	66
40.5	31635	31740	31534	31646	31686	31739	31655	31658	31636	31658	31659	58
39.6	31847	31855	31684	31770	31832	31876	31776	31807	31826	31808	31808	55
39.1	31891	32007	31787	31915	31946	31996	31894	31912	31907	31921	31918	61
38.5	31989	32119	31889	32036	32038	32119	31987	32012	31986	32014	32019	67
37.8	32129	32239	31991	32148	32148	32213	32098	32160	32136	32147	32141	66
37.4	32216	32342	32070	32240	32230	32304	32177	32235	32214	32232	32226	72
37.1	32266	32388	32169	32294	32319	32383	32273	32305	32313	32288	32300	62
36.6	32356	32466	32266	32384	32410	32471	32363	32382	32392	32372	32386	58
36.1	32412	32553	32321	32456	32492	32545	32433	32461	32442	32429	32454	67
35.4	32560	32707	32482	32608	32637	32673	32588	32605	32572	32589	32602	62
34.6	32713	32885	32659	32742	32795	32857	32781	32763	32743	32750	32769	66
33.9	32883	32995	32788	32913	32910	32995	32916	32943	32909	32899	32915	59
33.4	32960	33073	32853	32997	33005	33068	32973	32977	32969	32969	32984	62
32.8	33064	33202	32973	33139	33122	33172	33099	33088	33086	33073	33102	63
Slope	-188.9	-184.7	-189.7	-184.8	-189.6	-185.2	-186.1	-188.8	-188.3	-186.2	-187.2	cnt/K
Slope	-5.29	-5.41	-5.27	-5.41	-5.28	-5.40	-5.37	-5.30	-5.31	-5.37	-5.34	mK/cnt
Intcpt	32277.7599761111	32405.367342695	32177.2842577407	32314.5037164023	32326.2890788521	32391.885884479	32293.5141396575	32309.0156515927	32295.9133663611	32297.7579891819	32308.9291403073	cnt
				0	209.5	MIN
				65535	-140.55	MAX